ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета электрической энергии (мощности), допуска в эксплуатацию приборов учета в случае установки прибора учета потребителем в отношении точек поставки розничных рынков электрической энергии, совпадающих с точками поставки, входящими в состав групп точек поставки на оптовом рынке электрической энергии и мощности.

Круг заявителей: потребители электрической энергии.
Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: за предоставление услуги плата не взимается. 
Условия оказания услуги (процесса): наличие технической возможности установки (замены) прибора учёта электроэнергии.
Результат оказания услуги (процесса): допуск прибора учёта электроэнергии в эксплуатацию.
Общий срок оказания услуги (процесса): в течение 10 (30) рабочих дней со дня получения запроса.
Состав, последовательность и сроки оказания бесплатной услуги (процесса) в соответствии с пунктами 145, 152, 153, 153 (1)          Основных положений  функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442.

N
п/п	Этап	Содержание/условия этапа	Форма
предоставления	Срок исполнения	Ссылка на нормативный правовой акт	
1.	Получение запроса на согласование  места установки  прибора учёта.	Собственник (владелец) энерго- принимающих устройств, имеющий намерение установить либо заменить прибор учета электрической энергии, направляет запрос на согласование места установки и схемы подключения прибора учета в сетевую организацию.
	Форма, подтверждающая  факт получения запроса.	Не ограничен.	Пункты 145 и 152 Постановления.	
2.	Согласование места установки и схемы подключения прибора учета.	Сетевая организация, получившая запрос на согласование места установки и схемы подключения прибора учета от собственника (владельца) энергопринимающих устройств, рассматривает возможность согласования места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета.
	Форма, подтверждающая  факт получения запроса.	В течение 10 рабочих дней со дня получения запроса.	Пункт 152 Постановления.	
3.	Допуск к приборам учета для проведения   необходимых мероприятий сетевой организацией.	Осуществление собственником (владельцем) энергопринимающих устройств допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности). 	Допуск к электроустановке.	В согласованную дату и время.

	Пункт 153(1) Постановления.

	
4.	Проведение процедуры  допуска в эксплуатацию приборов учёта.	Проведение мероприятий по допуску в эксплуатацию прибора учёта – проверка места установки и схемы подключения прибора учета, измерительных трансформаторов (при их наличии), а также соответствие вводимого прибора учета метрологическим характеристикам. 
По окончании допуска в эксплуатацию прибора учета в местах, которые определены в соответствии с законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и о техническом регулировании, подлежит установке контрольная одноразовая номерная пломба и (или) знаки визуального контроля.	Проверка работоспособности прибора учёта непосредственно на объекте.	В согласованную дату и время, в течение 30 дней с даты получения запроса потребителя на допуск прибора учета в эксплуатацию. 	Пункт 153(1) Постановления.	
5.	Составление акта допуска прибора учёта электроэнергии в эксплуатацию.	Акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию составляется в количестве экземпляров, равном числу приглашенных потребителем лиц, и подписывается уполномоченными представителями приглашенных лиц (сетевой организации и энергосбытовой (энергоснабжающей) организации), которые приняли участие в процедуре допуска прибора учета в эксплуатацию. 	Акт составляется по форме, установленной законодательством.	Непосредственно после допуска прибора учёта электроэнергии в эксплуатацию.	Пункт 145 и 153 Постановления.	

Контактная информация для направления обращений:
Номер контакт-центра: (4912) 55-05-77
Адрес электронной почты МУП «РГРЭС»: gorseti@ryazan.gov.ru
Адрес офиса обслуживания потребителей: г. Рязань, ул. Радищева, д. 5