## Лист1
О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевого оборудования за июнь 2017г.
№ п/п | Задача | Оборудование | Дата вывода оборудования из эксплуатации | Дата ввода оборудования в эксплуатацию
1 |  | РП-56 РУ-10кВ подг.сх.1 секц.ф.42 Все нагр. -0,4кВ перевести на ТМ-2 | 06.06.17 00:00 | 06.06.17 23:59
2 |  | ТП-732 РУ-10кВ подготовить схему яч3,5,7,9 Все нагр 0,4кВ перевести на ТМ-2 | 06.06.17 00:00 | 06.06.17 23:59
3 |  | РП-31 яч.32 | 06.06.17 08:00 | 06.06.17 17:00
4 |  | ТП-Блок трансформатор подготовить схему РУ-6/10кВ | 07.06.17 00:00 | 07.06.17 23:59
5 |  | ТП-58 яч.1 | 07.06.17 08:00 | 07.06.17 17:00
6 |  | ТП-827 РУ-6кВ подготовить схему. | 08.06.17 00:00 | 08.06.17 23:59
7 |  | РП-64 РУ-6кВ подготовить схему секции ф.88 ПС Театральная. | 08.06.17 00:00 | 08.06.17 23:59
8 |  | РП-22 яч.16 | 08.06.17 08:00 | 09.06.17 15:00
9 |  | ТП-599-ТП-567 для прослушивания КЛ | 08.06.17 09:00 | 08.06.17 17:00
10 |  | ТП-732 РУ-10кВ яч4,6,8,10 подгот сх. Все нагрузки 0,4кВ перевести на ТМ-1 | 09.06.17 00:00 | 09.06.17 23:59
11 |  | ТП-36 все нагрузки 0,4кВ перевести на ТМ-2. | 14.06.17 00:00 | 14.06.17 23:59
12 |  | РП-64 РУ-6кВ подготовить схему секции фид.79 пс Театральная | 14.06.17 00:00 | 14.06.17 23:59
13 |  | ТП-523-ТП-524 | 14.06.17 00:00 | 14.06.17 23:59
14 |  | РП-33 яч.9 | 15.06.17 08:00 | 15.06.17 17:00
15 |  | ТП-36 подготовить схему все нагрузки 0,4кВ перевести на ТМ-1 | 16.06.17 00:00 | 16.06.17 23:59
16 |  | ТП-661 РУ-6кВ яч.5,6,7 подготовить схему. | 21.06.17 00:00 | 21.06.17 23:59
17 |  | РП-21 яч.5 | 21.06.17 08:00 | 21.06.17 17:00
18 |  | РП-16 яч.12 | 21.06.17 08:00 | 21.06.17 17:00
19 |  | ТП-343-ТП-344 | 23.06.17 00:00 | 23.06.17 23:59
20 |  | РП-36 яч.9; РП-16 яч.4 | 27.06.17 08:00 | 27.06.17 17:00
21 |  | ТП-Западная РУ-6кВ подготовить схему. | 29.06.17 00:00 | 29.06.17 23:59
22 |  | КЛ-6кВ РП-2-ПС Рязань Ф30 | 29.06.17 00:00 | 29.06.17 23:59
23 |  | РП-21 яч.19,24 | 29.06.17 08:00 | 29.06.17 17:00
24 |  | ТП-822 яч.3 | 29.06.17 08:00 | 29.06.17 17:00
25 |  | ТП-811 | 30.06.17 00:00 | 30.06.17 23:59